济南伦渠 (LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,   email:webmaster@fucan.com


RS232-LON转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC232LON.05.0

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.75V～DC5.25V   功耗≤3.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性232总线接口：提供连接线缆，带“DB9（母）”标准接口。

2.无极性LON总线接口：两线，“LONA”接LON总线的A线，“LONB”接LON总线的B线。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

4.LON总线的通信速率一般为７８ｋｂｐｓ,但用于自由拓扑结构时，通信距离较短（只有５００米），而采用双端总线结构时却有２７００米。它可工作在５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ或２０ＭＨｚ频率下，并可自动进行时钟检测。
4． 功能：

1.本产品用于扩展RS232联网的通讯距离，具备将RS232总线信号转换成满足LON总线物理层协议信号的功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS232-LON转换器接入232通讯网络就行。

2.使用RS232-LON转换器可将RS232总线和LON总线相连接，实现RS232总线和LON总线的相互转换。总之：需要远距离抗干扰传输时就转换成LON总线，需要连接232时就转换成RS232总线。

3.一条LON总线最大驱动能力为64个设备，若一条LON总线上超过64个设备，可采用多条LON总线来驱动，或者加LON总线中继器，或者加路由器。组网简单灵活。

4.RS232总线数据和LON总线数据完全同步，实现物理层透明转换。

5．如果要与计算机进行数据交换，则需要用户自己编制驱动程序来解析LON协议，LON协议可从国家标准化委员会购买。

5． 性能： 

1.本转换器的232总线采用三线制通讯。通讯速率：自动跟踪LON总线。

2.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

3.对由于长线传输带来的信号延迟问题采用了智能处理。

4.双向通讯，通讯速度快，透明传输。







[image: image1]
RS485-CAN转换器


器





主机


232信号























RS232-RS485转换器


器





RS232-RS485转换器








RS232-LON转换器








RS485-LON转换器








RS232-LON转换器


器





RS232-LON转换器





LON总线最远两端可加终结器，以加强通讯质量!





LON总线走“之”字形






































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


