济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


RS485中继器（光隔豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC485485.0505.1

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V   功耗≤2.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性RS485总线输入接口：两线，“485A”接输入485总线的A线，“485B”接输入485总线的B线。

2.有极性RS485总线输出接口：两线，“485A”接输出485总线的A线，“485B”接输出485总线的B线。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

一组电源为输入RS485总线侧供电；另一组电源为输出RS485总线侧供电。光隔型转换器要采用两组隔离电源分别为两组电源供电，若将转换器的两组电源接到一起，也能正常工作，但失去光电隔离功能。若不能正常工作，请检查接线是否正确。

4. RS485总线采用差分信号进行传输，抗干扰能力强，一般采用RVS1.0mm2普通非屏蔽双绞线，大大降低工程电缆使用量，大大降低工程造价。并且双绞线越粗，通讯距离越远，通讯效果越好。若采用屏蔽双绞线，通讯效果更好。一条RS485总线通讯距离可达到1200米。
4． 功能：

1.本产品用于扩展RS485总线联网的通讯距离，具备RS485总线中继功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS485中继器接入RS485总线网络就行。

2.一条RS485总线最大驱动能力为32个设备，若一条RS485总线上超过32个设备，可采用RS485中继器。为了延长RS485总线的通讯距离，可采用多个RS485中继器进行中继，多次中继后，通讯距离可达几公里。组网简单灵活，可扩展几千个设备。

5． 性能： 

1.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

2.对由于长线传输带来的信号延迟问题采用了智能处理。

3.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用，透明传输。




[image: image1]
每条RS485总线最大驱动能力为32个设备,通讯距离可达到1200米！





主机


485信号




















RS485中继器


器





RS485中继器








RS485中继器








RS485中继器








RS485中继器


器





RS485中继器








RS485中继器








每条RS485总线最大驱动能力为32个设备,通讯距离可达到1200米！









































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


